## Blad1
BRANDVEILIGHEID
EVACUATIE | OK | NIET OK | NVT
er zijn vluchtwegen
de vluchtwegen zijn aangeduid met pictogrgrammen
de vluchtwegen zijn op een grondplan uitgehangen per verdieping
de vluchtwegen worden vrijgehouden
er is een aangeduide verzamelplaats op veilige afstand
de nooduitgangen worden regelmatig gecontroleerd op hun werking
er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden (en de die wordt geëvalueerd)
er zijn instructies opgehangen "Wat te doen bij brand"
er zijn noodinstructies voor medewerkers
er is veiligheidsverlichting langs de vluchtwegen
de veiligheidsverlichting wordt regelmatig nagezien op haar werking
INSTALLATIES
de elektriciteit is deskundig aangelegd
de elektriciteit wordt regelmatig gecontroleerd door een officiële keuringsdienst
er is voldoende afstand tussen elektriciteitsborden en brandbare materialen
de elektriciteitsborden zijn afgesloten voor onbevoegden
stopcontacten en snoeren worden regelmatig nagezien op hun goede staat
de verwarmingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden
er worden geen materialen opgeslagen in de buurt van de verwarmingsinstallatie
er is een brandalarmcentrale
de brandalarmcentrale en detectoren worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend
er wordt gas in flessen gebruikt
de gasdarmen worden regelmatig gecontroleerd en tijdig vervangen
opslag van gasflessen is buiten en afgesloten
de hoofdgasafsluiter is goed bereikbaar
de controleattesten worden bijgehouden en inbreuken verholpen
de rookafvoerkanalen worden jaarlijks gereinigd
dampkap en afvoerkokers worden regelmatig nagezien en indien nodig gereinigd
ACTIVITEITEN MET VUUR
er is een toestemming van de overheid om vuur te maken
er is een reglement voor het omgaan met vuur
de gebruikers kennen dit reglement
er is een afgebakende plaats waar open vuur kan gehouden worden
er is aandacht voor brandbaarheid van materialen: bvb slaapzak bij kampvuur
er zijn blusmaterialen ter beschikking
er is een controle na het beëindigen van het vuur
ROKEN
er is aangegeven dat roken in gebouwen niet toegelaten is
er is aangegeven waar roken toegelaten is
er zijn asbakken (bij voorkeur zelfdovend) voorzien
BRANDGEVAARLIJKE STOFFEN
er zijn brandgevaarlijke stoffen aanwezig (zie etiket)
de opslag is beperkt tot een minimum
de opslag gebeurt in een goed verluchte omgeving
de opslagruimte staat los van het verblijf of heeft brandwerende wanden en deuren
BEPERKING VAN BRAND
er is compartimentering voorzien per verdieping
er is compartimentering voorzien voor keuken
er is compartimentering voorzien voor verwarminginstallatie
er zijn blustoestellen ter beschikking
de blustoestellen worden regelmatig gecontroleerd door een erkende organisatie
er is een branddeken aanwezig in de keuken
DATUM CONTROLE:
UITGEVOERD DOOR:
OPMERKINGEN: