
**Afbeelding met persoon, kleding, helm, Technicus

Automatisch gegenereerde beschrijving**Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


****

LOGBOEK INFRASTRUCTUUR

[NAAM JEUGDVERBLIJF]

**Aanmaakdatum: februari 2024**

**Hier kan je** [**de laatste versie**](https://cjt.be/themas/infrastructuur/gebouw/keuringen-40/) **downloaden.**

**INLEIDING**

**Het runnen van elk jeugdverblijf hangt samen met het naleven van heel wat wetgeving die de nodige opvolging vereist. Het betreft keuringen, audits, periodieke controles, verplicht onderhoud … Dit logboek bundelt die verplichtingen en helpt je praktisch op weg.**

**Hoe gebruik je dit logboek?**

Print dit logboek niet onmiddellijk af. Doorblader het logboek en noteer in de checklist (zie verder) wat van toepassing is en wat niet. Verwijder daarna de hoofdstukken die voor het eigen jeugdverblijf niet van toepassing is. Dit kan het geval zijn wanneer bepaalde installaties niet aanwezig zijn, je geen werkgever bent of het om een recent gebouw of installatie gaat. Wil je op een later tijdstip weten welke hoofdstukken precies verwijderd werden, dan kan je dit raadplegen in de checklist.

**De tabellen**:

* Er zijn **twee toepassingen** mogelijk: je kan de eigen informatie aanvullen in de tabellen opgenomen per hoofdstuk of de eigen informatie aanvullen in de tabellen opgenomen in de appendix (de overzichtstabel).
* Elk hoofdstuk start met een tabel waar algemene informatie over de installatie wordt opgevraagd. Afzonderlijke installaties kan je identificeren aan de hand van een eigen nummer. Dit is vooral handig voor grotere jeugdverblijven of domeinen met meerdere jeugdverblijven.
* In de daaropvolgende tabellen kan je per installatie de informatie loggen. Er worden daarbij meestal **drie data** opgevraagd.
  + - datum van de laatste keuring, controle of onderhoud.
    - geldigheidsdatum: dit is de datum waarop de keuring, controle of het onderhoud moet hernieuwd worden.
    - actie vereist op: dit is de datum waarop actie nodig is zodat de geldigheidsdatum niet verloopt.

*Bijvoorbeeld: datum brandveiligheidsattest (1 januari 2024), geldigheidsdatum (1 januari 2032), actie vereist op (1 januari 2031)*

**De wetgeving**

Het logboek is gebaseerd op diverse wetgeving. Via onderstaande linken vind je die wetgeving terug. We proberen de wetgeving zo accuraat mogelijk op te volgen en passen het logboek indien nodig aan. Toch kunnen we niet garanderen dat alles altijd actueel is. Is er twijfel bij de inhoud of vind je verouderde wetgeving, laat het ons dan weten via [info@cjt.be](mailto:info@cjt.be).

**Voor uitbaters**

* [Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Voor werkgevers**

* [ARAB](https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming)
* [Codex welzijn op het werk](https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk)

**Specifiek toepassingsgebied**


* Cv-installatie: [Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-08-december-2006_n2007035507.html)
* Gasleiding: [KB 19 maart 2017](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-19-maart-2017_n2017040116.html)
* Milieuwetgeving: [VLAREM](https://omgeving.vlaanderen.be/nl/vlarem)
* Elektrische installaties: [KB 08/09/2019](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-08-september-2019_n2019014633.html) (Het vroegere AREI)
* Liften: [KB 09/03/2003](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-09-maart-2003_n2003011127.html)
* Water:
* [Algemeen waterverkoopreglement](https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement)
* [Vlaams legionellabesluit](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015749.html)
* Speeltoestellen: [KB van 28/03/2001](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-28-maart-2001_n2001011161.html)
* Asbest: [KB 16/03/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-16-maart-2006_n2006200251.html)
* Postinterventiedossier: [KB 25/01/2001](https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/KB_tijd_mob.pdf)
* Persoonlijke beschermingsmiddelen: [Codex Boek IX](https://werk.belgie.be/nl/document/codex-boek-ix-titel-2-persoonlijke-beschermingsmiddelen)

**Terminologie**


In de diverse wetgeving wordt voor eenzelfde type uitvoerder soms een verschillende terminologie gebruikt. In dit logboek hebben we ervoor gekozen om in dit geval de terminologie van het logiesdecreet te gebruiken.

Uitleg of een handige link bij het type uitvoerder vind je hieronder:

* Bevoegde technicus: een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort)
* Bevoegde persoon: een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat die voldoende kennis van de toestellen heeft.
* Geaccrediteerde keuringsinstelling: een keuringsinstelling die daarvoor geaccrediteerd is door BELAC ([de Belgische Accreditatie-instelling](https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-belac/geaccrediteerde-instellingen))
* Erkend controleorganisme: een organisme dat daarvoor erkend is door de bevoegde overheid
* EDTC: [Externe dienst voor technische controle.](https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-technische-controle-op-de-werkplaats-edtc?id=5050)
* Ontleedcentrum erkend door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie
* [Gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie](https://ovam.vlaanderen.be/lijst-procesgecertificeerde-bedrijven) (ADI)

**CHECKLIST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Van toepassing? | |
|  | **JA** | **NEE** |
| Brandveiligheidsattest |  |  |
| Cv-installatie |  |  |
| Afzonderlijke stooktoestellen en elektrische verwarming |  |  |
| Vaste gasleidingen |  |  |
| Flexibele gasleidingen |  |  |
| Kooktoestellen op gas |  |  |
| Brandstofopslagplaatsen |  |  |
| Schoorstenen, rookgangen en rookgasafvoer |  |  |
| Filters en kokers van dampkappen |  |  |
| Draagbare brandblustoestellen |  |  |
| Muurhaspels en -hydranten |  |  |
| Andere blusmiddelen |  |  |
| Noodverlichting |  |  |
| Branddetectiecentrale |  |  |
| Automatische gasdetectie, inclusief sturingen |  |  |
| Elektrische installaties |  |  |
| (Nood)ladders |  |  |
| Liften |  |  |
| Waterinstallatie |  |  |
| Legionella |  |  |
| Speeltoestellen |  |  |
| Asbest |  |  |
| Postinterventiedossier |  |  |
| Valbeveiliging |  |  |

**BRANDVEILIGHEIDSATTEST**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze brandveiligheidsattesten**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Soort attest | Locatie | Datum attest | Afgeleverd door |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Vernieuwen attest**

Het brandveiligheidsattest moet om de acht jaar vernieuwd worden en voldoen aan de voorwaarden uit het logiesdecreet. Om een nieuw attest te bekomen, moet een proces doorlopen worden. Daarom raden we aan om [een jaar voor de geldigheidsdatum](https://toerismevlaanderen.be/nl/wetgeving-en-decreten/logiesdecreet/het-logiesdecreet-en-brandveiligheid) van het vorige attest de gemeente te contacteren.


**Frequentie:** achtjaarlijks

**Uitvoerder:** brandweer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandveiligheidsattest | | | | |
| Nummer | **Datum attest** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Let op!** Kleinere jeugdverblijven moeten een erkende keuringsinstantie aangeduid door Toerisme Vlaanderen contacteren.Concreet betekent dit jeugdverblijven tot en met drie verhuureenheden én met maximum negen slaapplaatsen en jeugdverblijven bestaande uit één verhuureenheid met maximum twaalf slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen.

**Voeg hierna het brandveiligheidsverslag en brandveiligheidsattest toe.**

**CV-INSTALLATIE**

****

**Let op!** Onderstaande wetgeving is niet van toepassing op afzonderlijke stooktoestellen (kachels, gashaarden, open haarden, doorstoomketels, badgeisers, …) die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem en elektrische installaties.

**Toepasselijke wetgeving**

[Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-08-december-2006_n2007035507.html)

**Onze cv-installaties**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Merk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**

Voor de ingebruikname van nieuwe of gewijzigde cv-installaties is een keuring verplicht.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keuring cv-installatie | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Onderhoud**

****

**Let op!** Bij cv-installaties met een vermogen van minder dan 20 kW is een onderhoud niet verplicht. Het wordt wel aangeraden.

De cv-installaties moeten jaarlijks (stookolie, hout, pellets, steenkool) of tweejaarlijks (aardgas, butaangas, propaangas) onderhouden worden. Het onderhoud bestaat uit:

* een reiniging en controle van de schoorsteen en rookgasafvoer
* een controle van de algemene staat van de cv-installatie
* een controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
* een controle van de verbrandingswaarden

**Frequentie:** jaarlijks (stookolie, hout, pellets, steenkool) of tweejaarlijks (aardgas, butaangas, propaangas)

**Uitvoerder:** bevoegde technicus


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud cv-installatie | | | | |
| Nummer installatie | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Audit**

****

**Let op!** De Vlaamse regering besliste principieel (op 19 januari 2024) om de verwarmingsaudit voor cv-installaties ouder dan vijf jaar niet langer verplicht te maken.

**Voeg hierna de keuringsattesten van de cv-installaties, de onderhoudsattesten en eventueel ook een kopie van de verwarmingsaudits toe.**

**AFZONDERLIJKE STOOKTOESTELLEN & ELEKTRISCHE VERWARMING**

**Toepasselijke wetgeving**

Er is geen wetgeving van toepassing. Onderhoud wordt wel aanbevolen. Meer informatie vind je op [de website van de Vlaamse overheid](https://www.vlaanderen.be/onderhoud-van-kachels-haarden-geisers-elektrische-verwarmingstoestellen).

**Onze afzonderlijke stooktoestellen en elektrische verwarmingsinstallaties**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Soort toestel | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Onderhoud**

Het onderhoud van a**fzonderlijke stooktoestellen** (kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, ...) die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem en elektrische installaties is wettelijk niet verplicht. Toch wordt een regelmatige onderhoudsbeurt (met reiniging) aangeraden.


****

**Let op!** In de brandverzekeringspolis kan een verplicht onderhoud wel vermeld staan.

**Frequentie:** volgens instructies fabrikant

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud afzonderlijke stooktoestellen en elektrische verwarmingsinstallaties | | | | |
| Nummer installatie | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VASTE GASLEIDINGEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[KB 19 maart 2017](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-19-maart-2017_n2017040116.html)

Bij ingebruikname van een gasleiding is een dichtheidsproef verplicht. Nadien geldt een vierjaarlijkse dichtheidscontrole.

**Dichtheidsproef**

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Locatie | Datum ingebruikname | Uitvoerder |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


**Dichtheidscontrole**

**Frequentie:** vierjaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichtheidscontrole vaste gasleidingen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het keuringsattest van de dichtingsproef van de vaste gasleiding(en) toe.**

**FLEXIBELE GASLEIDINGEN**

**Toepasselijke wetgeving**


[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

Voor flexibele gasleidingen geldt de verplichting om de correcte geldige aansluitslang te gebruiken volgens de toegepaste gassoort. Op de flexibele aansluitslang is een geldigheidsdatum voorzien die te respecteren is. Daarom raden wij aan om de flexibele gasleidingen jaarlijks grondig te controleren (is de geldigheidsdatum verlopen, zijn de dichtingen in orde of is de leiding verstorven?) en indien nodig te vervangen.

**Frequentie:** jaarlijks aanbevolen

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle flexibele gasleidingen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**KOOKTOESTELLEN OP GAS**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[ARAB](https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming)

**Onze kooktoestellen op gas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Merk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Controle**

Kooktoestellen op gas moeten door een bevoegde technicus vierjaarlijks gecontroleerd worden in jeugdverblijfcentra.


**Frequentie:** vierjaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle kooktoestellen op gas | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Let op!** Ben je werkgever? Dan eist het ARAB dat kooktoestellen op gas regelmatig gecontroleerd worden door de werkgever of een bevoegde persoon. We adviseren in dit geval een jaarlijkse controle.

**Voeg hierna het keuringsattest voor kooktoestellen op gas toe.**

**BRANDSTOFOPSLAGPLAATSEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-08-december-2006_n2007035507.html)

[VLAREM](https://omgeving.vlaanderen.be/nl/vlarem)

**Onze brandstofopslagplaatsen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Soort tank | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**

Vaste LPG-tanks moeten vierjaarlijks gekeurd worden. Propaantanks dienen vijfjaarlijks gekeurd te worden. De eigenaar van de propaantank (meestal de leverancier) is hiervoor verantwoordelijk. Bij stookolietanks is de termijn verschillend, naargelang een aantal parameters (afhankelijk van bovengronds/ondergronds, wel of geen gebied voor waterwinning, ouderdom, volume, materiaal, particulier/professioneel).

Vaste LPG-tank

**Frequentie:** vierjaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

Propaantank

**Frequentie:** vijfjaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus


Stookolietank

**Frequentie:** afhankelijk van een aantal parameters

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring brandstofopslagplaatsen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het keuringsattest toe.**

**SCHOORSTENEN, ROOKGANGEN & ROOKGASAFVOER**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[Besluit van de Vlaamse regering van 08/12/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-08-december-2006_n2007035507.html)

**Onze schoorstenen, rookgangen en rookgasafvoer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Vast, vloeibaar, gas | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Controle**

Schoorstenen, rookgangen en rookgasafvoer voor vaste, vloeibare of vaste brandstof moeten jaarlijks gereinigd worden. Is de brandstof gas, dan moet er tweejaarlijks gereinigd worden. Dit gebeurt telkens door een bevoegde technicus (erkende schouwveger).

Voor vaste of vloeibare brandstof

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus


Voor gas

**Frequentie:** tweejaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle schoorstenen, rookgangen en rookgastoevoer | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het attest voor de reiniging van schoorstenen toe.**

**FILTERS & KOKERS VAN DAMPKAPPEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze filters en kokers van dampkappen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Merk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


**Onderhoud**

Filters en kokers van dampkappen moeten jaarlijks onderhouden worden.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud filters en kokers van dampkappen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**DRAAGBARE BRANDBLUSTOESTELLEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze draagbare brandblustoestellen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Type brandblustoestel | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


**Controle**

Draagbare brandblustoestellen worden jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle brandblustoestellen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MUURHASPELS & -HYDRANTEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze muurhaspels en hydranten**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Haspel/hydrant | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Controle**


Muurhaspels en -hydranten worden jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle muurhaspels en -hydranten | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het attest van de keuring van muurhaspels en -hydranten toe.**

**ANDERE BLUSMIDDELEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze blusmiddelen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Soort blusmiddel | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


**Controle**

Andere blusmiddelen dan brandblustoestellen en muurhaspels en -hydranten (bv. branddekens) worden op hun goede staat en bruikbaarheid gecontroleerd.

**Frequentie:** jaarlijks aanbevolen

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle blusmiddelen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NOODVERLICHTING**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[ARAB](https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming)

**Onze noodverlichting**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Binnen/buiten | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**

Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie moet de lichtsterkte van de noodverlichting gekeurd worden door een keuringsinstelling die daarvoor geaccrediteerd is door BELAC.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** keuringsinstelling geaccrediteerd door BELAC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keuring noodverlichting | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Controle**


Na de keuring moet de autonomie en de werking van de noodverlichting jaarlijks gecontroleerd worden door een bevoegde persoon.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle noodverlichting | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het attest van de keuring van de noodverlichting toe.**

**BRANDDETECTIECENTRALE**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[ARAB](https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming)

**Onze branddetectiecentrale**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk branddetectiecentrale | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Conformiteit**

Het conformiteitsattest van de meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie en de automatische branddetectie (inclusief sturingen) moet afgeleverd worden door een geaccrediteerde keuringsinstelling.

**Frequentie:** bij ingebruikname of bij wijziging installatie

**Uitvoerder:** keuringsinstelling geaccrediteerd door BELAC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conformiteit branddetectiecentrale | | |
| Nummer installatie | **Datum ingebruikname/wijziging** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Keuring**

De meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie en de automatische branddetectie (inclusief sturingen) moet driejaarlijks gekeurd worden op de autonomie en goede werking door een door BELAC geaccrediteerde keuringsinstelling.

**Frequentie:** driejaarlijks

**Uitvoerder:** keuringsinstelling geaccrediteerd door BELAC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring branddetectiecentrale | | | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Onderhoud**

De meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie en de automatische branddetectie (inclusief sturingen) moet jaarlijks door een bevoegde technicus onderhouden worden.


**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde technicus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud branddetectiecentrale | | | | |
| Nummer installatie | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het conformiteitsattest en het attest van de keuring van de branddetectiecentrale toe**

BRANDDETECTIECENTRALE

**AUTOMATISCHE GASDETECTIE  
(inclusief sturingen)**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

**Onze automatische gasdetectie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**


De automatische gasdetectie inclusief sturingen zoals brandstofafsluiter en/of het uitschakelen van de spanning moet jaarlijks gekeurd worden door een keuringsinstelling geaccrediteerd door BELAC.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** keuringsinstelling geaccrediteerd door BELAC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring automatische gasdetectie, inclusief sturingen | | | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het attest van de keuring van de automatische gasdetectie toe.**

**ELEKTRISCHE INSTALLATIES**

**Toepasselijke wetgeving**

[KB 08/09/2019](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-08-september-2019_n2019014633.html) (Het vroegere AREI)

**Onze elektrische installaties en bliksemafleider**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**

Bij ingebruikname moet een elektrische installatie gekeurd worden door een erkend controleorganisme. Daarbij wordt gevraagd naar een ééndraadschema en een situatieschets van de installatie.

****

**Let op!** Werkgevers moeten een risicoanalyse uitvoeren op de elektrische installatie en op basis van die analyse waar nodig maatregelen nemen.

**Frequentie:** ingebruikname

**Uitvoerder:** erkend controleorganisme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keuring elektrische installatie | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Laagspanning

Elektrische installaties op laagspanning moeten om de vijf jaar gekeurd worden door een erkend controleorganisme.

**Frequentie:** vijfjaarlijks

**Uitvoerder:** erkend controleorganisme

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring elektrische installatie (laagspanning) | | | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Hoogspanning

Elektrische installaties op hoogspanning moeten jaarlijks gekeurd worden door een erkend controleorganisme.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** erkend controleorganisme

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring elektrische installatie (hoogspanning) | | | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna de ééndraadschema (per kast) en situatieschets van de elektrische installatie toe. Voeg ook het attest van de keuring van de elektrische installatie toe.**


**Controle bliksemafleider**

Bliksemafleiders moeten niet periodiek gekeurd worden. Toch raden wij aan om dit vijfjaarlijks te laten controleren (bijv. samen met de keuring van de elektrische installatie).

**Frequentie:** vijfjaarlijks aanbevolen

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle bliksemafleider | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**(NOOD)LADDERS**

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[Codex welzijn op het werk](https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk)

**Onze (nood)ladders**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


**Controle**

Noodladders en gewone ladders moeten continu tijdens de uitbating op de goede staat en bruikbaarheid gecontroleerd worden.

**Frequentie:** continu (aanbevolen: halfjaarlijks inplannen en hieronder registreren)

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle (nood)ladders | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**LIFTEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[KB 09/03/2003](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-09-maart-2003_n2003011127.html)

[ARAB](https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming)

**Onze liften (personenlift, goederenlift, traplift)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Risicoanalyse**

Er moet vijftienjaarlijks door een externe dienst voor technische controle een risicoanalyse uitgevoerd worden op een personenlift en een toegankelijke goederenlift (*dit wil zeggen dat een persoon de goederenlift zonder probleem kan betreden en dat die lift is uitgerust met bedieningsapparatuur in de drager of binnen het bereik van een persoon in de drager).*

**Frequentie:** vijftienjaarlijks

**Uitvoerder:** EDTC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risicoanalyse liften | | | | |
| Nummer installatie | **Datum risicoanalyse** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring**

De keuring van een personenlift en een toegankelijke goederenlift is verplicht. Als de onderhoudsfirma een ISO-certificaat heeft, volstaat een zesmaandelijkse keuring door een EDTC. Beschikt de onderhoudsfirma niet over een ISO-certificaat, dan is een driemaandelijkse keuring door een EDTC verplicht.

**Frequentie:** zes- of driemaandelijks

**Uitvoerder:** EDTC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring liften | | | | |
| Nummer installatie | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Onderhoud**

De lift wordt onderhouden door een onderhoudsbedrijf, dit overeenkomstig de instructies van de producent van de lift. Zijn er geen onderhoudsinstructies voorhanden, dan moet de lift minstens zesmaandelijks onderhouden worden.

**Frequentie:** minstens zesmaandelijks

**Uitvoerder:** onderhoudsbedrijf


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud liften | | | | |
| Nummer installatie | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

****

**Let op!** Er geldt geen verplichting voor trapliften. Een jaarlijks onderhoud door een bevoegde persoon is wel aanbevolen.

**Voeg hierna de documenten toe die behoren tot het veiligheidsdossier:**

* **de verslagen van de risicoanalyses**
* **de documenten betreffende de modernisatieprogramma’s en de uitvoering ervan**
* **de registraties van het verrichten van het preventief onderhoud van de laatste tien jaar**
* **de verslagen van de preventieve inspecties van de laatste tien jaar**
* **de gebruikshandleiding (instructies hand- en noodbediening)**
* **de onderhoudsinstructies**
* **de EG-verklaring van overeenstemming (indien van toepassing)**

**WATERINSTALLATIE**

**Toepasselijke wetgeving**

[Logiesdecreet](https://cjt.be/themas/uitbating/uitbatingsvoorwaarden_en_labels/logiesdecreet-8/)

[Algemeen waterverkoopreglement](https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement)

**Onze waterinstallatie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Keuring waterleiding en riolering**

De aansluiting op de openbare waterleiding en de riolering moet gekeurd worden bij vernieuwing, uitbreiding of het plaatsen van een nieuwe installatie.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** de watermaatschappij of een persoon met een erkenning om drinkwaterleidingen en/of rioleringen te keuren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluiting op waterleiding of riolering | | |
| Nummer installatie | **Datum aansluiting** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Keuring drinkwater**



Het drinkwater moet jaarlijks ontleed en goedgekeurd worden als het niet van de openbare waterleiding komt.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** ontleedcentrum erkend door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie of de provinciale gezondheidsinspectie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring drinkwater | | | | |
| Nummer installatie | **Datum aansluiting** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het attest van de keuring van de waterleiding en de riolering toe. Voeg hierna (indien van toepassing) ook het attest van de keuring van het drinkwater toe.**

**LEGIONELLA**

****

**Let op!** Wetgeving niet van toepassing op jeugdverblijven met een capaciteit tot 14 personen.

**Toepasselijke wetgeving**

[Vlaams legionellabesluit](https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015749.html)

**Onze warmwaterinstallatie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Conformiteitsattest**

Indien de warmwaterinstallatie werkt conform de “best beschikbare technieken” levert de installateur of de drinkwatermaatschappij hiervoor een conformiteitsattest af.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** installateur of drinkwatermaatschappij

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conformiteitsattest warmwaterinstallatie | | |
| Nummer installatie | **Datum aansluiting** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |

**Voeg hierna het conformiteitsattest van de warmwaterinstallatie toe.**

**Controles en onderhoud**

****

**Let op!** Enkel van toepassing indien er geen conformiteitsattest is.

Jeugdverblijven met een capaciteit tussen 15 en 40 personen

Boilers moeten op 60° C gehouden worden en de warmwaterinstallatie moet jaarlijks onderhouden worden.

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

LEGIONELLA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud warmwaterinstallatie | | | | |
| Nummer installatie | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Jeugdverblijven met een capaciteit vanaf 41 personen


Aan de hand van een risicoanalyse en beheersplan moeten regelmatig controles uitgevoerd worden.

**Frequentie:** zie risicoanalyse en beheersplan

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle warmwaterinstallatie | | | | |
| Nummer installatie | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna de conformiteitsattesten of risicoanalyse en beheersplan toe.**

**SPEELTOESTELLEN**

**Toepasselijke wetgeving**

[KB van 28/03/2001](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-28-maart-2001_n2001011161.html)

**Onze speeltoestellen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Risicoanalyse**

Alvorens het terrein ter beschikking wordt gesteld, moeten het speelterrein en de speeltoestellen onderworpen worden aan een risicoanalyse.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risicoanalyse speelterrein en speeltoestellen | | |
| Nummer speelterrein/speeltoestel | **Datum risicoanalyse** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Periodieke controle**

Er moet een inspectie- en onderhoudsschema opgesteld worden. Dat schema moet duidelijk maken wanneer de periodieke controle zal gebeuren.

**Frequentie:** zie risicoanalyse en beheersplan

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodieke controle speelterrein en speeltoestellen | | | | |
| Nummer speelterrein/speeltoestel | **Datum periodieke controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Onderhoud**

Er moet een inspectie- en onderhoudsschema opgesteld worden. Dat schema moet duidelijk maken wanneer het onderhoud zal gebeuren.

**Frequentie:** zie risicoanalyse, beheersplan en instructies producent

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud speelterrein en speeltoestellen | | | | |
| Nummer speelterrein/speeltoestel | **Datum onderhoud** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

SPEELTOESTELLEN

**Nazicht**

Er moet een inspectie- en onderhoudsschema opgesteld worden. Dat schema moet duidelijk maken wanneer het nazicht zal gebeuren.


**Frequentie:** zie risicoanalyse en beheersplan

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazicht speelterrein en speeltoestellen | | | | |
| Nummer speelterrein | **Datum nazicht** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna de risicoanalyse en het inspectie- en onderhoudsschema van het speelterrein en de speeltoestellen toe.**

SPEELTOESTELLEN

**ASBEST**

**Toepasselijke wetgeving**

[KB 16/03/2006](https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-16-maart-2006_n2006200251.html)

**Ons asbestattest**Een asbestattest is verplicht bij de overdracht van een gebouw (gebouwd voor 2001) naar een nieuwe eigenaar.

****

**Let op!** Ben je werkgever, dan is het opstellen van een asbestinventaris altijd verplicht.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asbestattest | | |
| Nummer gebouw | **Datum attest** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Beheersprogramma**

****

**Let op!** Enkel van toepassing op werkgevers en indien er asbest aanwezig is

Het beheersprogramma bevat een visuele inspectie, preventiemaatregelen en een werkplanning wanneer blijkt dat het asbest en het asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeren of zich op plaatsen bevinden waar ze beroerd of beschadigd kunnen worden. Het beheersprogramma moet regelmatig bijgewerkt worden.

**Frequentie:** regelmatig (jaarlijks aanbevolen)

**Uitvoerder:** werkgever

ASBEST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bijwerken beheersprogramma asbest | | | | |
| Nummer | **Datum beheersprogramma** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Inspectie**

**Frequentie:** jaarlijks

**Uitvoerder:** werkgever


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspectie asbesthoudend materiaal | | | | |
| Nummer | **Datum inspectie** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna de asbestinventaris toe.**

**Voeg hierna het beheersprogramma toe.**

ASBEST

ASBEST

**POSTINTERVENTIEDOSSIER**

**Toepasselijke wetgeving**

[KB 25/01/2001](https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/KB_tijd_mob.pdf)

Het opstellen van een postinterventiedossier is verplicht voor jeugdverblijven opgericht of (deels) verbouwd na 2001. Het dossier heeft als doel om de veiligheid en de gezondheid van personen die later werkzaamheden aan het gebouw zullen uitvoeren te waarborgen. Dit dossier wordt best afzonderlijk bijgehouden.

**Ons postinterventiedossier**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postinterventiedossier | | |
| Nummer gebouw | **Datum postinterventiedossier** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |


**Actualisatie postinterventiedossier**

**Frequentie:** continu (aanbevolen bij onderhoudswerken, herstellingen of verbouwingen)

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

POSTINTERVENTIEDOSSIER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualisatie postinterventiedossier | | | | |
| Nummer | **Datum actualisatie** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VALBEVEILIGING**

**Toepasselijke wetgeving**

[Codex Boek IX](https://werk.belgie.be/nl/document/codex-boek-ix-titel-2-persoonlijke-beschermingsmiddelen)

****

Let op! De wetgeving is enkel van toepassing op werkgevers. Voor andere eigenaars wordt het opvolgen van dezelfde regels heel sterk aanbevolen.

**Onze valbeveiliging**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Kenmerk | Locatie | Datum ingebruikname | Installateur |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Conformiteitsattest**

De fabrikant levert een conformiteitsverklaring af. Hiermee bewijst de fabrikant dat de materialen van de levenslijnen voldoen aan alle veiligheids- en gezondheidseisen. In de conformiteitsverklaring staat omschreven wat moet gebeuren voor de eerste ingebruikname.

**Frequentie:** éénmalig

**Uitvoerder:** fabrikant

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conformiteitsattest | | |
| Nummer installatie | **Datum conformiteitsattest** | **Uitvoerder** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Controles levenslijnen**

De controles worden uitgevoerd door een bevoegde persoon die de nodige opleiding heeft genoten om ervoor te zorgen dat het verankeringspunt steeds in goede staat verkeert. Controles kunnen meer inhouden dan enkel een visuele inspectie.

**Frequentie:** jaarlijks aanbevolen

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controles levenslijnen | | | | |
| Nummer | **Datum controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Onderhoud en controle persoonlijke beschermingsmiddelen**

De eisen waaraan een bevoegde persoon moet voldoen en de frequentie van de uit te voeren controles en onderhoud staan omschreven in bijgesloten instructies van de fabrikant.

**Frequentie:** volgens instructies fabrikant

**Uitvoerder:** bevoegde persoon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud en controle persoonlijke beschermingsmiddelen | | | | |
| Nummer | **Datum onderhoud/controle** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

VALBEVEILIGING

**Keuring persoonlijke beschermingsmiddelen**

Na elke ernstige schok of val is een keuring door een EDTC verplicht. Een jaarlijkse keuring is ook verplicht voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte die niet blijvend bevestigd zijn.

**Frequentie:** na een ernstige schok of val en jaarlijks bij niet permanente valbeveiliging

**Uitvoerder:** EDTC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keuring persoonlijke beschermingsmiddelen | | | | |
| Nummer | **Datum keuring** | **Uitvoerder** | **Geldig tot** | **Actie vereist op** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Voeg hierna het conformiteitsattest en eventueel het keursattest toe.**

VALBEVEILIGING